Справка

о состоянии пожарной безопасности  образовательных учреждений Дубровского района

В соответствии с планом работы отдела образования администрации Дубровского района на 2014-2015 учебный год и в целях соблюдения требований пожарной безопасности в период с 8 по 12 декабря 2014 года в образовательных учреждениях Дубровского района проведена проверка соблюдения выполнения противопожарных мероприятий   в образовательных организациях Дубровского района.

На сегодняшний день все 100% образовательных учреждений оснащены системами пожарной автоматики (АПС и СОУЭ), в образовательных учреждениях имеющих стропильную систему кровли установлены системы молниезащиты, проведена огнезащитная обработка чердачных помещений. Образовательные учреждения с единовременным пребыванием свыше 50 человек оснащены системами удаленного радиомониторинга пожарных сигнализаций. Регулярно проводятся профилактические мероприятия: лабораторные испытания качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений, приобретение, замена и техническое обслуживание первичных средств пожаротушения, лабораторные испытания контуров заземления и сопротивления изоляции электропроводки, проводится текущий ремонт электропроводки. Руководители и ответственные лица в установленные сроки проходят обучение по программе пожарно-технического минимума.  Проведен большой объем работ по приведению путей эвакуации в пожаробезопасное состояние (замена горючей отделки стен и покрытия полов, расширение эвакуационных выходов до требуемых размеров и пр.).

В текущем году так же был проведен ряд работ, а именно проведены испытания качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений, произведено обустройство наружных противопожарных источников в МБОУ Пеклинской СОШ – устройство пожарного водоема и филиале МБОУ Сещинской СОШ Трёхбратской СОШ – ремонт пожарного гидранта. Во всех образовательных учреждениях проведены лабораторные испытания контуров заземления и сопротивления изоляции электропроводки, периодическое техническое обслуживание огнетушителей, а так же приобретение новых огнетушителей.  Проводился и текущий ремонт электрооборудования.

Во всех образовательных учреждениях разработаны и вывешены на видных местах планы эвакуации персонала и обучающихся в случае возникновения пожара, разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности, имеется наглядная агитация, образовательные учреждения в полной мере обеспечены первичными средствами пожаротушения, имеются наружные источники пожаротушения (пожарные водоемы или гидранты).

Отделом образования администрации Дубровского района разработан и направлен в образовательные учреждения приказ  «Об обеспечении безопасности детей, сотрудников образовательных учреждений Дубровского района в период проведения зимних каникул 2014/2015года». В каникулярный период в школах и детских садах Дубровского района организовано дежурство персонала учреждений. Дежурные обеспечены номерами телефонов экстренных служб, определен порядок оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций посредством различных средств связи. С работниками и учащимися   проводятся инструктажи по мерам безопасности при проведении массовых мероприятий, в том числе пожарной безопасности и электробезопасности.

Специалист по охране труда 				А.Е. Григорьев

«17» декабря 2014 года.